**滨医附院门诊二部室内原有装饰设施拆除工程招标需求**

一、工程概况

工程名称：滨医附院门诊二部室内原有装饰设施拆除工程。

工程地点：滨州市黄河二路661号。

工期要求：20日历天

本工程拆除内容详见后附表拆除工程量清单明细：

二、投标人资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉；
3. 具有履行招标内容所必需的设备和能力；
4. 在经营活动中没有重大违法记录；
5. 法律、行政法规规定的其他条件。

三、施工要求

1.中标人进入施工现场须服从招标人统一管理，遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规，遵守行业标准和企业规章制度；

2.加强员工岗前培训，做好防火防疫工作，提高员工自我保护意识；

3.对施工区域内不做拆除的原有设施做好成品保护，并做好竣工清洁外运处理。

4.施工现场疫情防控到位，做好防火防盗等安全措施。

5.保障施工现场的所有人员进场前24小时内的核算检测报告全为阴性；

四、工程款支付

拆除内容全部完成，招标人组织验收通过后，施工单位提供全额正规工程发票，一次性付清工程款。

**报价部分**

**一、报价一览表**

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投 标 报 价 | 小写：  大写： |
| 工期 |  |
| 质量目标 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注： | |

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、本项目为应急采购项目，鉴于项目特殊性，各公司自报最短工期，作为评审及定标的依据。

3、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致报价被拒绝。

4、“价格单位”应严格按照报价一览表中的内容填报，“投标报价”处只填写具体的投标报价的数值（即不含单位）。未按照该要求投报的，报价无效。

供应商公章：

日 期： 年 月 日

**二、**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊二部拆除工程量报价清单  人民币：元 | | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **清单描述** | **单位** | **数量** | **控制价单价** | **控制价合价** | **备注** |
| 1 | 损坏大理石地面拆除 | 包含石材面层、垫层 | ㎡ | 1300 |  |  |  |
| 2 | PVC塑胶地面拆除 | 拆除PVC塑胶卷材及自流平 | ㎡ | 3500 |  |  |  |
| 3 | 瓷砖拆除 | 卫生间地面、墙面、楼梯间墙裙等瓷砖拆除、包含基层拆除 | ㎡ | 1200 |  |  |  |
| 4 | 轻质隔断墙拆除 | 玻璃隔断、铝合金隔断、轻质墙等 | ㎡ | 800 |  |  |  |
| 5 | 墙面石材拆除 | 拆除粘接石材墙裙 | ㎡ | 350 |  |  |  |
| 6 | 立面装饰板拆除 | 门诊大厅周圈铝塑板饰面及细木工基层 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| 7 | 吊顶拆除 | 石膏板、铝塑板吊顶拆除，含龙骨、空调内机、灯具及其它附着物 | ㎡ | 8000 |  |  |  |
| 8 | 门拆除 | 1、南入口外门斗及入户门拆除 | 樘 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、普通肯德基门拆除 | 樘 | 15 |  |  |  |
|  |  | 3、室内木门拆除 | 樘 | 362 |  |  |  |
|  |  | 4、室内金属门 | 樘 | 58 |  |  |  |
| 12 | 卫生洁具拆除 | 1、拆除洗手盆 | 套 | 200 |  |  |  |
|  |  | 2、拆除洗手台3m/套 | 套 | 12 |  |  |  |
|  |  | 3、拆除拖布池（现浇） | 套 | 15 |  |  |  |
| 16 | 垃圾外运 | 包含垂直运输、垃圾外运等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 楼梯间不锈钢护栏拆除 | 步梯间不锈钢扶手 | m | 300 |  |  |  |
| 18 | 大厅护栏拆除 | 大厅周圈护栏及大厅楼梯护栏扶手及玻璃拆除，不锈钢立柱未损坏的保护性保留 | m | 450 |  |  |  |
| 19 | 消防管线系统、给排水管线拆除 | 拆除门诊二部消防系统及给排水系统. | 项 | 1 |  |  | 废旧管材与拆除费用互相抵价 |
| 20 | 空调系统、负压吸引系统拆除 | 拆除门诊二部空调系统（含外机），负压吸引系统（含外机） | 项 | 1 |  |  | 空调外机、负压吸引外机、冷媒管等与拆除费用互相抵价 |
| 合价 | | | | | |  |  |
| **报价清单中的综合单价为全费用固定综合单价。价格包括但不限于人工、机械、材料、措施费、**  **管理费、疫情防控、利润、税金等一切费用，工程量据实结算** | | | | | | | |

**注：供应商报价超过控制价或报价超过清单内综合单价的均按无效报价处理。**