门诊二部内饰拆除工程量调整说明

因工程量调整，现对招标清单重新编制，开标时间及地点不作调整。变更后清单如下；

|  |
| --- |
|  **门诊二部拆除工程量招标清单 人民币：元** |
| **序号** | **项目** | **清单描述** | **单位** | **数量** | **控制价单价** | **控制价合价** | **备注** |
| 1 | 损坏大理石地面拆除 | 包含石材面层、垫层 | ㎡ | 1300 | 40元/㎡ | 52000.00  |  |
| 2 | PVC塑胶地面拆除 | 拆除PVC塑胶卷材及自流平 | ㎡ | 3500 | 14元/㎡ | 49000.00  |  |
| 3 | 瓷砖拆除 | 卫生间地面、墙面、楼梯间墙裙等瓷砖拆除、包含基层拆除 | ㎡ | 1200 | 36元/㎡ | 43200.00  |  |
| 4 | 轻质隔断墙拆除 | 玻璃隔断、铝合金隔断、轻质墙等 | ㎡ | 800 | 30元/㎡ | 24000 |  |
| 5 | 墙面石材拆除 | 拆除粘接石材墙裙 | ㎡ | 350 | 42元/㎡ | 14700.00  |  |
| 6 | 立面装饰板拆除 | 门诊大厅周圈铝塑板饰面及细木工基层 | ㎡ | 300 | 25元/㎡ | 7500.00  |  |
| 7 | 吊顶拆除 | 石膏板、铝塑板吊顶拆除，含龙骨、空调内机、灯具及其它附着物 | ㎡ | 5500 | 15元/㎡ | 82500.00  |  |
| 8 | 门拆除 | 1、南入口外门斗及入户门拆除 | 樘 | 2 | 2000元/樘 | 4000.00  |  |
| 2、普通肯德基门拆除 | 樘 | 15 | 300元/樘 | 4500.00  |  |
| 3、室内木门拆除 | 樘 | 362 | 94元/樘 | 34028 |  |
| 4、室内金属门 | 樘 | 58 | 450元/樘 | 26100.00  |  |
| 9 | 卫生洁具拆除 | 1、拆除洗手盆 | 套 | 200 | 40元/套 | 8000.00  |  |
| 2、拆除洗手台3m/套 | 套 | 12 | 195元/套 | 2340.00  |  |
| 3、拆除拖布池（现浇） | 套 | 15 | 120元/套 | 1800.00  |  |
| 10 | 垃圾外运 | 包含垂直运输、垃圾外运等 | 项 | 1 | 65300元/项 | 65300.00  |  |
| 11 | 楼梯间不锈钢护栏拆除 | 步梯间不锈钢扶手 | m | 300 | 15元/m | 4500.00  |  |
| 12 | 大厅护栏拆除 | 大厅周圈护栏及大厅楼梯护栏扶手及玻璃拆除，不锈钢立柱未损坏的保护性保留 | m | 200 | 30元/m | 6000.00  |  |
| 13 | 消防管线系统、给排水管线拆除 | 拆除门诊二部消防系统及给排水系统. | 项 | 1 | 0 | 0.00  | 废旧管材与拆除费用互相抵价 |
| 14 | 空调系统、负压吸引系统拆除 | 拆除门诊二部空调系统（含外机），负压吸引系统（含外机） | 项 | 1 | 0 | 0.00  | 空调外机、负压吸引外机、冷媒管等与拆除费用互相抵价 |
| 合价 |  |  |  |  |  | 429468.00  |  |
| 报价清单中的综合单价为全费用固定综合单价。价格包括但不限于人工、机械、材料、措施费、管理费、疫情防控、利润、税金等一切费用，工程量据实结算。注：供应商报价超过控制价或报价超过清单内综合单价的均按无效报价处理。 |